Утверждаю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Директор Сарсамалиев Р.В.

ГКП на ПХВ «Областной центр крови»

Приложение 2 к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых медицинских изделий

**Тендер по закупу ИМН для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2020 год**

**Лот №1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| 1 | **Комплект Trima Accel с пробоотборником и камерой лейкоредукции LRS для тромбоцитов, плазмы, эритроцитов с автоматической подачей плазму заменяющего раствора для хранения тромбоцитов 80410 с раствором ACD-A** | Заготовка любых комбинаций компонентов крови, включая плазма-редуцированный тромбоцитный концентрат (ПТК) с автоматическим добавлением консервирующего раствора для тромбоцитов (КРТ), в рамках единой, простой для применения системы.Увеличение параллельного сбора плазмы при заготовке ПТК. |

Лот №2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| 2 | **Набор одноразовый MIRASOL для сокращения патогенных организмов в тромбоцитах плазмы** | Набор предназначен для тромбоцитов, полученных методом афереза и тромбоцитов, полученных из цельной крови. Набор включает в себя: прозрачная внешняя упаковка с белой отрывной полоской для открывания, непрозрачная упаковочная фольга с пакетом раствора рибофлавина объемом не менее 35 мл (500 мкМ рибофлавина в физиологическом растворе).  набор для хранения/освещения с пакетом для хранения/освещения, прикрепленными трубками, хрупкими соединителями и пробиркой для проб. |

Лот №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| 3 | **Системы полимерные с магистралями одинарные с раствором SSP+ 300,0** | Добавочный раствор для тромбоцитов, • хранение тромбоцитов не мнее 7 дней, • возможность хранить тромбоциты без перемешивания не мнее 4 дней, • снижение количества побочных реакций, • возможность применения технологии инактивации патогенов в КТ |

Лот №4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| 4 | **Антитела к вирусу Гепатита С, реагент 100** | Тест систем |

Лот №5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| 5 | **Вич Комбо, реагент 100** | Тест система |

Лот №6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| 6 | **Сифилис реагент 100 тестов** | Тест система |

Лот №7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| 7 | **Мультифлексный тест Cobas TagScreen** **MPXверсия 2,0 для системы реал тайм ПЦР Cobas S201** | Тест-система |

Лот №8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| 8 | **Набор контролей Cobas TagScreen MPXверсия 2,0 для системы реал тайм ПЦР Cobas S201** | Тест система |

Арыстангалиева Г.М.

Кунашева Г.М.